项目需求书

- 项目说明

开发内容：

| 序号 | 项目内容 | ★交货期 | 单位 | 数量 | 项目预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆场地门禁控制系统 | 合同签订生效后2个月内完成业务需求整理分析、系统的功能建设并投入实际试运行。（如因不可抗力因素，与需求方协商调整交货期） | 项 | 1 | 1.9665 |

- 项目基本概况

图书馆场地门禁控制系统是图书馆研修室项目中的子项目，为配套图书馆场地预约系统开发的一套人脸门禁管理系统，涵盖设备管理、人脸下发及删除、设备信息查询等多个关键功能。通过设计的接口，管理员可轻松获取设备的状态信息，如在线情况、连接状态等；同时支持自动从场地预约系统获取相关信息向指定设备发送人脸特征数据和人员信息，以满足不同场景下的需求。此外，系统还提供了强大的异常处理机制，确保在遇到网络超时或设备响应异常等问题时能迅速做出反应并给出解决方案。该项目致力于构建一个稳定可靠且易于使用的平台，帮助管理员有效监控和控制门禁设备的工作状况。

- 系统需求

| 序号 | 模块 | 功能项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口搭建 | 接口设计 | 开发存储数据库模型和关系设计 |
|  |  | 文档编写 | 后端的接口设计 |
| 2 | 设备管理 | 查询设备状态接口 | 根据设备ID查询设备当前在线状态、连接状态、版本号等基础信息 |
|  |  | 接口输入参数 | 设备ID(必填) 查询类型(可选) |
|  |  | 接口输出参数 | 设备在线状态(0/1) 最后心跳时间 设备IP地址 软件版本号 设备工作状态 |
|  |  | 异常处理 | 设备不存在 网络超时 设备响应异常 |
| 3 | 人脸下发 | 下发人脸信息接口 | 向指定设备下发人脸特征数据和人员信息 |
|  |  | 接口输入参数 | 设备ID(必填) 人员ID(必填) 人脸特征数据 人员姓名 人员类型 有效期起止时间 |
|  |  | 接口输出参数 | 下发结果(成功/失败) 错误码 错误描述 任务ID |
|  |  | 异常处理 | 设备离线 存储空间不足 特征数据格式错误 下发超时 |
| 4 | 人脸删除 | 删除人脸信息接口 | 从指定设备删除人脸特征数据 |
|  |  | 接口输入参数 | 设备ID(必填) 人员ID列表 删除类型(批量) |
|  |  | 接口输出参数 | 删除结果 成功删除数量 失败列表 |
|  |  | 异常处理 | 设备离线 人员不存在 删除失败 |
| 5 | 设备信息 | 检查设备信息接口 | 查询设备当前配置和运行状态信息 |
|  |  | 接口输入参数 | 设备ID(必填) 查询信息类型 |
|  |  | 接口输出参数 | 设备基本信息 存储空间使用情况 人脸库信息 运行日志 |
|  |  | 异常处理 | 设备不响应 数据获取失败 |
| 6 | 系统对接 | 后台界面整合 | 管理后台整合到场地预约系统 |
|  |  | 数据对接 | 对接场地预约系统的预约信息 |